Eine Eisen-Luft-Batterie (Iron-Air Battery) mit einer Speicherkapazität von 50 MWh (50.000 kWh) würde nach den derzeitigen Kostenzielen von Herstellern wie Form Energy etwa 20–35 US-Dollar pro kWh kosten.

### Überschlagsrechnung

- 50 MWh = 50.000 kWh

- Bei 20 $/kWh: etwa 1 Mio. US-Dollar

- Bei 35 $/kWh: etwa 1,75 Mio. US-Dollar

### In Euro

Je nach Wechselkurs entspricht das ungefähr:

- 0,9 bis 1,6 Millionen Euro für die reine Batteriespeicherkapazität.

### Zu beachten

Diese Zahlen beziehen sich auf die Batterie selbst. Für ein betriebsbereites Speichersystem kommen noch hinzu:

- Leistungselektronik (Wechselrichter)

- Container oder Gebäude

- Netzanschluss

- Steuerung und Überwachung

- Installation und Genehmigungen

Dadurch können die Gesamtkosten auf etwa 1,5 bis 3 Millionen Euro ansteigen, abhängig von der gewünschten Leistung (z. B. 5 MW oder 10 MW) und dem Standort.

Falls du die Kosten für einen industriellen Netzspeicher meinst, kann ich dir auch ein Beispiel für ein 50-MWh-/10-MW-System durchrechnen.

Beispiel für 50 Mwh

Hier ist ein realistisches Beispiel für ein 50-MWh-Eisen-Luft-Speichersystem:

### Annahmen

- Speicherkapazität: 50 MWh

- Entladeleistung: 10 MW

- Entladedauer: 5 Stunden

- Technologie: Eisen-Luft-Batterie (ähnlich den Systemen von Form Energy)

| Komponente | Geschätzte Kosten |
| --- | --- |
| Batteriemodule | 1,0–1,8 Mio. € |
| Wechselrichter und Leistungselektronik | 0,5–1,0 Mio. € |
| Container/Gebäude | 0,3–0,8 Mio. € |
| Netzanschluss und Transformator | 0,5–1,5 Mio. € |
| Steuerung, Installation, Genehmigungen | 0,3–0,7 Mio. € |
| Gesamtkosten | 2,6–5,8 Mio. € |

### Größe der Anlage

Eine 50-MWh-Eisen-Luft-Batterie würde ungefähr:

- eine Fläche von 1.000–3.000 m² benötigen,

- Leistungen von 5–20 MW bereitstellen können,

- Strom für etwa 5.000 Haushalte für einen Tag speichern (je nach Verbrauch).

### Beispielanwendung

Ein Windpark oder eine Solaranlage könnte tagsüber überschüssige Energie in der Batterie speichern und abends wieder abgeben. Bei einer Leistung von 10 MW könnte die Batterie:

- 10 MW für 5 Stunden, oder

- 5 MW für 10 Stunden

bereitstellen.

Wenn du an einer Anlage für ein Unternehmen oder einen Solarpark denkst, kann ich auch berechnen, wie viel Umsatz oder Gewinn ein 50-MWh-Speicher in Deutschland erzielen könnte.

Berechnen

Nehmen wir ein Beispiel für einen 50-MWh-Eisen-Luft-Speicher mit 10 MW Leistung in Deutschland.

### Annahmen

- Speicherkapazität: 50 MWh

- Nutzbare Kapazität: 45 MWh (90 %)

- Ein Lade-/Entladezyklus pro Tag

- Wirkungsgrad: 70 %

- Preisunterschied zwischen günstigem und teurem Strom: 80 €/MWh

- Investitionskosten: 3,5 Mio. € (mittlerer Wert)

### Erlös aus Stromarbitrage

45 MWh × 80 €/MWh = 3.600 € pro Tag

Bei 365 Zyklen pro Jahr:

3.600 € × 365 = 1,31 Mio. € pro Jahr

### Betriebskosten

- Wartung, Überwachung, Versicherung usw.: ca. 100.000–200.000 € pro Jahr

### Möglicher Jahresgewinn

- Einnahmen: ≈ 1,31 Mio. €

- Betriebskosten: ≈ 0,15 Mio. €

Netto: etwa 1,1–1,2 Mio. € pro Jahr

### Amortisationszeit

Bei Investitionskosten von 3,5 Mio. €:

- 3 bis 4 Jahre, wenn täglich ein profitabler Zyklus möglich ist.

### Zusätzliche Einnahmequellen

Ein solcher Speicher könnte außerdem Geld verdienen durch:

- Teilnahme am Regelenergiemarkt

- Lastspitzenkappung für Industriebetriebe

- Speicherung von Solar- oder Windstrom

- Kapazitäts- und Netzdienstleistungen

Dadurch könnten die jährlichen Erlöse auf 1,5 bis 2 Mio. € steigen.

Falls du an einem konkreten Projekt denkst (z. B. mit einer 10-MW-Solaranlage oder einem Windpark), kann ich die Wirtschaftlichkeit genauer durchrechnen.